 **ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПНД ПЭ80, ПЭ100. ГОСТ 18599-2001.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SDR26** 6.3 Атм. | | | |  | **SDR21** 8.0 Атм**.** | | | |  | **SDR17.6** 9.5 Атм. | | | |
| Наружный  Диаметр  (мм.) | толщина стенки (мм.) | Вес,  (кг.) | Цена с НДС руб./м. | Наружный  Диаметр  (мм.) | толщина стенки (мм.) | Вес,  (кг.) | Цена с НДС руб./м. | Наружный  Диаметр  (мм.) | толщина стенки (мм.) | Вес,  (кг.) | Цена с НДС руб./м. |
| 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 63 | 3.0 | 0.582 | 83.81 | 63 | 3.6 | 0.69 | 99.36 |
| 75 |  |  |  | 75 | 3.6 | 0.831 | 120.00 | 75 | 4.3 | 0.981 | 141.00 |
| 90 | 3.5 | 0.982 | 141.41 | 90 | 4.3 | 1.19 | 171.36 | 90 | 5.2 | 1.42 | 204.48 |
| 110 | 4.2 | 1.44 | 207.36 | 110 | 5.3 | 1.78 | 256.32 | 110 | 6.3 | 2.09 | 300.96 |
| 125 | 4.8 | 1.87 | 269.28 | 125 | 6.0 | 2.29 | 329.76 | 125 | 7.1 | 2.69 | 387.36 |
| 140 | 5.4 | 2.35 | 338.40 | 140 | 6.7 | 2.89 | 416.16 | 140 | 8.0 | 3.39 | 488.16 |
| 160 | 6.2 | 3.08 | 443.52 | 160 | 7.7 | 3.77 | 542.88 | 160 | 9.1 | 4.41 | 635.04 |
| 180 | 6.9 | 3.85 | 554.40 | 180 | 8.6 | 4.73 | 681.12 | 180 | 10.3 | 5.57 | 802.08 |
| 200 | 7.7 | 4.77 | 686.88 | 200 | 9.6 | 5.88 | 846.72 | 200 | 11.4 | 6.92 | 996.48 |
| 225 | 8.6 | 5.98 | 861.12 | 225 | 10.8 | 7.45 | 1072.80 | 225 | 12.8 | 8.74 | 1258.56 |
| 250 | 9.6 | 7.43 | 1069.92 | 250 | 11.9 | 9.10 | 1310.40 | 250 | 14.2 | 10.8 | 1555.20 |
| 280 | 10.7 | 9.29 | 1337.76 | 280 | 13.4 | 11.5 | 1656.00 | 280 | 15.9 | 13.5 | 1944.00 |
| 315 | 12.1 | 11.7 | 1684.80 | 315 | 15.0 | 14.5 | 2088.00 | 315 | 17.9 | 17.1 | 2462.40 |
| 355 | 13.6 | 14.9 | 2146.00 | 355 | 16.9 | 18.4 | 2650.00 | 355 | 20.1 | 21.6 | 3110.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SDR17** 10 Атм. | | | |  | **SDR13.6** 12.5 Атм**.** | | | |  | **SDR11** 16 Атм. | | | |
| Наружный  Диаметр  (мм.) | толщина стенки (мм.) | Вес,  (кг.) | Цена с НДС руб./м. | Наружный  Диаметр  (мм.) | толщина стенки (мм.) | Вес,  (кг.) | Цена с НДС руб./м. | Наружный  Диаметр  (мм.) | толщина стенки (мм.) | Вес,  (кг.) | Цена с НДС руб./м. |
| 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 2.0 | 0.118 | 16.99 |
| 25 |  |  |  | 25 | 2.0 | 0.151 | 21.74 | 25 | 2.3 | 0.172 | 24.77 |
| 32 | 2.0 | 0.197 | 28.00 | 32 | 2.4 | 0.233 | 33.55 | 32 | 3.0 | 0.28 | 40.32 |
| 40 | 2.4 | 0.296 | 42.62 | 40 | 3.0 | 0.358 | 51.55 | 40 | 3.7 | 0.432 | 62.21 |
| 50 | 3.0 | 0.456 | 65.66 | 50 | 3.7 | 0.552 | 79.49 | 50 | 4.6 | 0.669 | 96.34 |
| 63 | 3.8 | 0.724 | 104.26 | 63 | 4.7 | 0.885 | 127.44 | 63 | 5.8 | 1.06 | 152.64 |
| 75 | 4.5 | 1.02 | 147.00 | 75 | 5.6 | 1.25 | 180.00 | 75 | 6.8 | 1.49 | 215.00 |
| 90 | 5.4 | 1.48 | 213.12 | 90 | 6.7 | 1.80 | 259.20 | 90 | 8.2 | 2.15 | 309.60 |
| 110 | 6.6 | 2.19 | 315.36 | 110 | 8.1 | 2.66 | 383.04 | 110 | 10.0 | 3.20 | 460.80 |
| 125 | 7.4 | 2.81 | 404.64 | 125 | 9.2 | 3.42 | 492.48 | 125 | 11.4 | 4.16 | 599.04 |
| 140 | 8.3 | 3.52 | 506.88 | 140 | 10.3 | 4.29 | 617.76 | 140 | 12.7 | 5.19 | 747.36 |
| 160 | 9.5 | 4.6 | 662.40 | 160 | 11.8 | 5.61 | 807.84 | 160 | 14.6 | 6.79 | 977.76 |
| 180 | 10.7 | 5.83 | 839.52 | 180 | 13.3 | 7.10 | 1022.40 | 180 | 16.4 | 8.59 | 1236.96 |
| 200 | 11.9 | 7.18 | 1033.92 | 200 | 14.7 | 8.75 | 1260.00 | 200 | 18.2 | 10.60 | 1526.40 |
| 225 | 13.4 | 9.12 | 1313.28 | 225 | 16.6 | 11.10 | 1598.40 | 225 | 20.5 | 13.40 | 1929.60 |
| 250 | 14.8 | 11.2 | 1612.82 | 250 | 18.4 | 13.70 | 1972.80 | 250 | 22.7 | 16.50 | 2376.00 |
| 280 | 16.6 | 14.0 | 2016.00 | 280 | 20.6 | 17.10 | 2462.40 | 280 | 25.4 | 20.70 | 2980.80 |
| 315 | 18.7 | 17.8 | 2563.00 | 315 | 23.2 | 21.70 | 3124.80 | 315 | 28.6 | 26.20 | 3772.80 |
| 355 | 21.1 | 22.6 | 3254.00 | 355 | 26.1 | 27.5 | 3960.00 | 355 | 32.2 | 33.3 | 4795.00 |

Трубы поставляются с диаметром от 20 до 110 мм в бухтах (по 100-200 метров). Если диаметр превышает 110 мм, трубы поставляются в виде отрезков (12-13 метров).

http://www.stockpolymer.ru/