 **ГАЗОВЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ПНД ПЭ80, ПЭ100. ГОСТ Р 50838-2009.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   **SDR17** 10 Атм. |  |  **SDR13.6** 12.5 Атм**.**  |  |  **SDR11** 16 Атм. |
| НаружныйДиаметр(мм.) | толщина стенки (мм.) |  Вес,(кг.) | Цена с НДС руб./м. | НаружныйДиаметр(мм.) | толщина стенки (мм.) |  Вес,(кг.) | Цена с НДС руб./м. | НаружныйДиаметр(мм.) | толщина стенки (мм.) |  Вес,(кг.) | Цена с НДС руб./м. |
| 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 2.0 | 0.118 | 19.80 |
| 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 2.3 | 0.169 | 25.35 |
| 32 |   |  |  | 32 | 2.4 | 0.229 | 34.35 | 32 | 3.0 | 0.277 | 41.55 |
| 40 | 2.4 | 0.281 | 42.15 | 40 | 3.0 | 0.353 | 52.95 | 40 | 3.7 | 0.427 | 64.05 |
| 50 | 3.0 |  0.449 | 67.35 | 50 | 3.7 | 0.545 | 81.75 | 50 | 4.6 | 0.663 | 99.45 |
| 63 |  3.8 |  0.715 | 107.25 | 63 | 4.7 | 0.869 | 130.35 | 63 | 5.8 | 1.05 | 157.50 |
| 75 | 4.5 | 1.01 | 152.00 | 75 | 5.6 | 1.25 |  | 75 | 6.8 | 1.46 | 219.00 |
| 90 | 5.4 | 1.45 | 217.50 | 90 | 6.7 | 1.76 | 264.00 | 90 | 8.2 | 2.12 | 318.00 |
| 110 | 6.6 | 2.16 | 324.00 | 110 | 8.1 | 2.61 | 391.50 | 110 | 10.0 | 3.14 | 471.00 |
| 125 | 7.4 | 2.75 | 412.50 | 125 | 9.2 | 3.37 | 505.50 | 125 | 11.4 | 4.08 | 612.00 |
| 140 | 8.3 | 3.46 | 519.00 | 140 | 10.3 | 4.22 | 663.00 | 140 | 12.7 | 5.08 | 762.00 |
| 160 |  9.5 |  4.51 | 676.50 | 160 | 11.8 | 5.50 | 825.00 | 160 | 14.6 | 6.67 | 1000.50 |
| 180 | 10.7 | 5.71 | 856.50 | 180 | 13.3 | 6.98 | 1047.00 | 180 | 16.4 | 8.43 | 1264.50 |
| 200 | 11.9 | 7.04 | 1056.00 | 200 | 14.7 | 8.56 | 1284.00 | 200 | 18.2 | 10.40 | 1560.00 |
| 225 | 13.4 | 8.94 | 1341.00 | 225 | 16.6 | 10.90 | 1635.00 | 225 | 20.5 | 13.20 | 1980.00 |
| 250 | 14.8 | 11.0 | 1650.00 | 250 | 18.4 | 13.40 | 2010.00 | 250 | 22.7 | 16.20 | 2430.00 |
| 280 | 16.6 | 13.80 | 2070.00 | 280 | 20.6 | 16.80 | 2520.00 | 280 | 25.4 | 20.30 | 3045.00 |
| 315 | 18.7 | 17.4 | 2610.00 | 315 | 23.2 | 21.30 | 3195.00 | 315 | 28.6 | 25.70 | 3855.00 |
| 355 | 21.1 | 22.2 | 3254.00 | 355 | 26.1 | 27.0 | .00 | 355 | 32.2 | 32.60 | 4890.00 |

|  |
| --- |
|  **SDR17.6** 9.5 Атм. |
| НаружныйДиаметр(мм.) | толщина стенки (мм.) |  Вес,(кг.) | Цена с НДС руб./м. |
| 20 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 63 |  3.6 |  0.682 | 102.3 |
| 75 | 4.3 | 0.970 | 146.00 |
| 90 | 5.2 | 1.40 | 210.00 |
| 110 | 6.3 | 2.07 | 310.50 |
| 125 | 7.1 | 2.66 | 399.00 |
| 140 | 8.0 | 3.33 | 500.00 |
| 160 |  9.1 |  4.35 | 653.00 |
| 180 | 10.3 | 5.52 | 828.00 |
| 200 | 11.4 | 6.78 | 1017.00 |
| 225 | 12.8 | 8.55 | 1283.00 |
| 250 | 14.2 | 10.6 | 1590.00 |
| 280 | 15.9 | 13.2 | 1980.00 |
| 315 | 17.9 | 16.7 | 2505.00 |
| 355 | 20.1 | 21.2 | 3180.00 |

Трубы поставляются с диаметром от 20 до 110 мм в бухтах (по 100-200 метров). Если диаметр превышает 110 мм, трубы поставляются в виде отрезков (12-13 метров).

 http://www.stockpolymer.ru/